## NASLOVNICA
BENING d.o.o.
za graditeljstvo, inženjering, unutarnju i vanjsku trgovinu i usuge |  |  |  | lipanj, 2022.
49210 ZABOK, K.Š. Gjalskog 2/1; www.bening.hr |  |  |  | T.D. 07/23.
E-mail: zvonko@bening.hr; tel: 049/222-489; 049/222-290; GSM 098/251-396
NARUČITELJ: | MUZEJI HRVATSKOG ZAGORJA
OIB 11298572202
49245 GORNJA STUBICA, Samci 64.
GRAĐEVINA: | OBJEKT 23/24S - "ČUVARI"
LOKACIJA: | STARO SELO KUMROVEC
49295 KUMROVEC, Kumrovec bb
TROŠKOVNIK
SANACIJA KROVA I POKROVA ZGRADE 23/24S - "ČUVARI"
Izradio:
Zvonko Benjak, dipl.ing.građ.
Direktor:
Zvonko Benjak, dipl.ing.građ.
Zabok, 28.04.2023.

## REGISTRACIJA
OPĆI DIO:
POPIS PRIMIJENJENIH PROPISA
PROJEKTANT:
ZVONKO BENJAK, DIPL.ING.GRAĐ.

## OPĆI UVJETI
OPĆI TEHNIČKI UVJETI UZ TROŠKOVNIK
Sve odredbe ovih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom opisa svake pojedine stavke ovog troškovnika. Svaki ponuđač će podnijeti svoju ponudu na primjerku troškovnika u kojeg je dužan upisati svoju jediničnu cijenu za svaku stavku, ukupnu cijenu i ukupnu cijenu u rekapitulaciji za cijeli objekt.
Nacrti, tehnički opis i ovaj troškovnik čine cjelinu projekta. Izvođač je dužan proučiti sve navedene dijelove projekta, te u slučaju nejasnoća tražiti objašnjenje od projektanta, odnosno iznijeti svoje primjedbe.
Ponuđač je dužan nuditi solidan i ispravan rad. Ako koja stavka nije ponuđaču jasna treba prije davanja ponude od projektanta tražiti pojašnjenje. Naknadno pozivanje na eventualno nerazumjevanje ili manjkavosti opisa ili nacrta se neće uzeti u obzir.
Nepoznavanje crtanog dijela projekta i tehničkog opisa neće se prihvatiti kao razlog za povišenje jediničnih cijena ili greške u izvedbi.
Prije unošenja cijena ponuđač je dužan detaljno se upoznati sa projektom i lokacijom objekta radi dobivanja potpunog uvida o veličini i vrsti glavnih i pripremnih radova.
Svi radovi obuhvaćeni ovim troškovnikom moraju se izvesti u svemu po općim i pojedinačnim opisima iz troškovnika, po nacrtima, detaljima, statičkom računu, uputstvima projektanta i nadzornog inženjera, a po važećim tehničkim propisima.
Eventualne izmjene materijala te načina izvedbe tokom gradnje mogu se izvršiti isključivo pismenim dogovorom sa projektantom i nadzornim inženjerom.
Sve mjere i kote iz projekta provjeriti u naravi. Izvođač radova dužan je prije početka radova kontrolirati kote postojećeg terena i objekta. Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno o tome obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti pojedina objašnjenja.
Sva kontrola vrši se bez posebne naplate.
Izvođač je dužan pridržavati se svih važećih zakona i propisa i to naročito Zakona o prostornom uređenju i gradnji, Zakona o zaštiti na radu, Hrvatskih normi itd.
Izvođač je prilikom uvođenja u posao dužan, u okviru ugovorene cijene, preuzeti radilište, te obavjestiti nadležne službe o otvaranju gradilišta.
Od tog trenutka pa do primopredaje radova izvođač je odgovoran za stvari i osobe koje se nalaze unutar gradilišta.
Od ulaska na gradilište izvođač je obavezan voditi građevinski dnevnik u kojem bilježi opis radnih procesa i građevinsku knjigu u kojoj bilježi i dokumentira mjerenja, sve faze izvršenog posla prema stavkama troškovnika i projektu.
Izvođač je dužan na gradilištu čuvati svu potrebnu dokumentaciju propisanu Zakonom, glavni i izvedbeni projekt i dati ih na uvid ovlaštenim inspekcijskim službama.
Izvođač je dužan, u okviru ugovorene cijene, ugraditi propisani adekvatan i prema Hrvatskim normama atestiran materijal.
Izvođač je također dužan kod izrade konstrukcija, prema projektom određenom planu ispitivanja materijala, kontrolirati ugrađeni konstruktivni materijal.
Ukoliko materijal u pojedinim stavkama nije naznačen ili nije dovoljno jasno preciziran u pogledu kvalitete, izvođač je dužan upotrijebiti samo prvoklasan materijal.
Ukoliko se ustanovi da su radovi izvedeni nekvalitetno, izvoditelj je dužan iste ponovo izvesti u traženoj kvaliteti ili iste naručiti kod drugog izvoditelja, a sve u najkraćem dogovorenom roku i na svoj trošak.
Jediničnom cijenom treba obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi:
a) Materijal
Uzorke materijala završnih obrada dostaviti projektantu na pismeno odobrenje (odabir i prihvaćanje) prije naručivanja i ugradbe.
Pod materijalom podrazumijevaju se svi materijali koji sudjeluju u radnom procesu: kako osnovni materijali, tako i materijali koji ne spadaju u finalni produkt već su samo pomoćni. U cijenu je uključena i cijena transportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo, sa svim prijenosima, utovarima i istovarima do mjesta ugradnje kao i uskladištenje i čuvanje na gradilištu od uništenja (prebacivanje, zaštita i sl.). U cijenu je također uključeno i davanje potrebnih uzoraka kod nekih materijala (prema zahtjevu investitora), te svi potrebni certifikati (atesti).
b) Rad
U kalkulaciju treba uključiti sav rad, kako glavni, tako i pomoćni, te sav unutrašnji transport (kako horizontalni tako i vertikalni). Ujedno treba uključiti i rad oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog atmosferskog utjecaja vrućine, hladnoće i sličnog. Sva potrebna čišćenja, kod svih građevinskih i obrtničkih radova, u toku izvođenja, dnevno (nakon završetka rada) uključiti u jedinične cijene stavki, tj, neće se posebno plaćati.
c) Izmjere
Ukoliko nije u pojedinoj stavci dat način rada, izvođač je dužan u svemu se pridržavati propisa HRN-a za pojedinu vrstu rada, prosječnih normi u građevinarstvu, uputa proizvođača materijala koji se upotrebljava ili ugrađuje, te uputa nadzorne službe naručitelja.
Građevinska knjiga, za sve izvedene radove, treba prilikom izrade situacija biti priložena.
Građevinska knjiga sadrži sve nacrte, skice i dokaznice za izvedene radove, koji su ujedno i prilog situaciji. Samo potpisana građevinska knjiga, ovjerena od strane nadzorne službe naručitelja, bit će podloga za izradu situacije.
d) Zimski i ljetni rad
Ukoliko je u ugovoreni termin izvršenja radova uključen i zimski, odnosno ljetni period, neće se izvođaču priznati nikakve naknade za rad pri niskoj, odnosno visokoj temperaturi, te zaštitu konstrukcija od smrzavanja, vrućine i amosferskih nepogoda: sve to mora biti uključeno u jediničnu cijenu.
Za vrijeme zimskih, odnosno ljetnih razdoblja izvođač je dužan štititi objekt od smrzavanja, odnosno od prebrzog sušenja uslijed visokih temperatura.
U slučaju eventualno nastalih šteta (smrzavanja dijelova građevine) izvođač ih ima otkloniti bez bilo kakve naplate. Ukoliko je temperatura niža od temperature pri kojoj je dozvoljen dotični rad, izvođač snosi punu odgovornost za ispravnost i kvalitetu izvedenog rada.
Analogno vrijedi i za zaštitu radova tokom ljeta od prebrzog sušenja uslijed visoke temperature.
e) Cijene
U jediničnu cijenu rada izvođač treba faktorom obuhvatiti i slijedeće radove, koji se neće zasebno platiti kao naknadni rad, i to:
* kompletnu režiju gradilišta uključujući dizalice, mostove, mehanizaciju, transportne puteve unutar gradilišta, pristupne puteve, prostor za pranje mehanizacije i sl;
* organizaciju prostorija i uvjeta zaštite na radu, zaštite od požara, te komfora i higijene zaposlenih;
* najamne troškove za posuđenu mehanizaciju, koju izvođač sam ne posjeduje, a potrebna je pri izvođenju radova;
* sve troškove utroška vode, električne energije i svih drugih energenata;
* osiguranje neometanog prolaza i saobraćaja,
* nalaganje temelja prije iskopa;
* svu geodetsku kontrolu i geomehaničku kontrolu
* sva ev. potrebna crpljenja vode za vrijeme izvođenja radova u tlu
* zaštitu i čišćenje ugrađenih elemenata
* sva ispitivanja materijala i ishođenje atesta (certifikata);
* čišćenja u toku izrade objekta.
* uređenje gradilišta po završetku rada, sa otklanjanjem i odvozom skele, otpadaka, šute, ostataka građevinskog materijala, inventara, pomoćnih objekata i sl, sa planiranjem terena
* uskladištenje materijala i elemenata za obrtničke i instalaterske radove do njihove ugradbe;
* osiguranje gradilišta od djelovanja više sile i krađe
* osiguranje radova kod osiguravajućeg društva.
Nikakvi režijski sati niti posebne naplate po navedenim radovima neće se posebno priznati, jer sve ovo ima biti uključeno u jediničnu cijenu. Prema ovom uvodu, opisu stavaka i grupi radova treba sastaviti jediničnu cijenu za svaku stavku troškovnika.
Ponuđena jedinična cijena je konačna cijena za realizaciju pojedine troškovničke stavke, te obuhvaća i sve radnje koje u stavci nisu posebno navedene, a nužne su za izvedbu pojedine stavke do potpune funkcionalne i uporabne gotovosti.
f) Skele
Sve vrste radnih skela, bez obzira na visinu, ulaze u jediničnu cijenu dotičnog rada. Pod pojmom skela podrauzumjeva se i prilaz istoj, te zaštitne ograde.
g) Ponude
Ponuđač jediničnom cijenom stavke nudi dobavu i ugradnju ako stavkom troškovnika nije definirano drugačije.
Pod dobavom se podrazumijeva dobava sveg glavnog (osnovnog) materijala, sa svim transportima (fco gradilište, bez obzira na prijevozno sredstvo, svi utovari i istovari i sl.) i zavisnim troškovima.
Pod ugradbom se podrazumijeva sav rad potreban za ugradbu, sa svim pomoćnim i veznim materijalima (ljepila, mortovi, vijci, kitovi i sl.), sav unutrašnji transport, te ostalo navedeno pod odrednicom b) Rad.
h) Ostalo
U jedinične cijene stavki imaju biti uračunati svi radovi i potrebni materijali (eventualno nespecificirani posebno u samom troškovniku), a koji su (prema uzancama struke i pravilima dobrog zanata) potrebni za potpuno dovršenje građevine, tj. dovođenje u stanje "potpuno spremno za uporabu". Svi takvi radovi imaju biti uračunati u jedinične cijene, tj. neće se posebno plaćati.
Obračun količina radova vrši se na način opisan u svakoj poziciji ovog troškovnika.
Ni jedan rad se ne može dva puta platiti, ukoliko nije dva puta rađen bez krivice izvođača, što se utvrđuje arbitražno, a na zahtjev jedne strane. Troškove arbitraže plaća strana koja nije bila u pravu.
Sve obaveze i izdatke, te troškove po odredbama ovih uvjeta dužan je izvođač ukalkulirati u ponuđene jedinične cijene za sve radove na objektu i ne može zahtjevati da se ti radovi posebno naplaćuju.
Izvođač je u okviru ugovorene cijene dužan izvršiti koordinaciju radova svih kooperanata na način da omogući kontinuirano odvijanje posla.
Sva oštećenja nastala tokom gradnje otkloniti će izvođač o svom trošku.
i/ Naknadni radovi
Za dodatne radove čiji opisi se ne nalaze u troškovniku, a koji se imaju izvesti po nalogu nadzornog inženjera, obračun se vrši po stvarnim troškovima rada i materijala na temelju dostavljene ponude sa analizom cijene.
Za više radnje čiji se opisi nalaze u ugovornom troškovniku primjenjivati će se ugovorne jedinične cijene.
j/ Upis u građ. dnevnik
U građ. dnevnik obavezno evidentirati:
* vremenske i ostale uvjete za vrijeme izvođenja radova
* kvalitetu i stanje pojedinih podloga prije nastavka izvođenja završnih radova
* uočene nedostatke i način njihovog otklanjanja
* podatke o kontrolnim ispitivanjima
* preuzimanje faza radova
Ponuđena jedinična cijena je konačna cijena za realizaciju pojedine troškovničke stavke, te obuhvaća i sve radnje koje u stavci nisu posebno navedene, a nužne su za izvedbu pojedine stavke do potpune funkcionalne i uporabne gotovosti.
Ovi "Opći tehnički uvjeti uz troškovnik" i svi “Opći uvjeti” uz pojedine grupe radova sastavni su dio troškovnika i moraju biti priloženi i ovjereni prilikom davanja ponude.

## A. Demontaže
A. | DEMONTAŽE
red. br. | opis stavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | cijena
1. | Demontaža postojećeg pokrova od ražene slame, spuštanje na teren, utovar u kamion i odvoz na deponiju. Pri demontaži treba sačuvati drvene kolce ili šipke od rebrastog čelika (ovisno o postojećem načinu pričvršćenja slame) koji će se koristiti za učvršćenje novog pokrova od slame. Kompletno zbrinjavanje otpadnog materijala u skladu sa propisima o zbrinjavanju građevinskog otpada. Obračun površine pokrova po m2 kose površine krova. U površinu uključena i površina u sljemenu krova i rubova krova (pletenica)
| - pokrov ražena slama | m2 | 160
2. | Demontaža letvi na krovu dim. 4x5 cm, ukoliko je letva trula, spuštanje na teren, utovar u kamion i odvoz na deponiju. U cijenu uključeno zbrinjavanje otpadnog materijala u skladu sa propisima o zbrinjavanju građevinskog otpada. Obračun po m1 skinute letve, prema stvarno izvedenom stanju koje će se utvrditi nakon skidanja pokrova od slame. | m1 | 20
| A. RUŠENJE I DEMONTAŽE UKUPNO: |  |  |  | 0

## B. Tesarski i krovop
B. | TESARSKI I KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
red. br. | opis stavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | cijena
1. | Dobava i montaža novih letvi na krovnim površinama. Letve su dimenzija 4x5 cm, od jelove građe. Prije montaže letve se premazuju impregnacijom za drvo sa antifungicidnim svojstvom. Letve se postavljaju na mjestu trulih, za prekrivanje raženom slamom. Obračun po m1 postavljenih letvi. | m1 | 20
2. | Dobava sveg materijala i pokrivanje krova novom raženom slamom, po tradicionalnom sustavu, debljine sloja slamnatog pokrova 25,0 cm, koji se pričvrščuje postojećim drvenim kolcima ili šipkama od rebrastog čelika (ovisno o postojećem načinu pričvršćenja slame). U jediničnu cijenu uključiti dobavu novih kolaca ili šipki ukoliko su postojeći truli ili oštećeni.Slama se za kolce učvrščuje pocinčanom žicom, koja nije vidljiva izvana na krovnoj površini. Obračun po m 2 kose površine krova, uključivo i sljeme krova. | m2 | 160
3. | Dobava sveg materijala i izrada završnih bočnih rubova krovnih ploha od nove ražene slame, po tradicionalnom sustavu, pletenjem tkz. "PLETENICA". Obračun po m1 "pletenice". | M1 | 25
| B. TESARSKI I KROVOPOKRIVAČKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA RADOVA:
A. | DEMONTAŽE |  | 0
B. | TESARSKI I KROVOPOKRIVAČKI RADOVI |  | 0
| UKUPNO |  | 0
| PDV 25% |  | 0
| SVEUKUPNO |  | 0
| Mjesto: | Datum:
PONUDITELJ: